## สรุป 4 ตัวเลือก
เปรียบเทียบ RCU + Switch — 4 ตัวเลือก (55 ห้อง)
โปรเจค Zeaforest / Lets Relax Pool Villa — ข้อมูลจากใบเสนอราคา เม.ย. 2569
หัวข้อ | AUSTON (HDL) | SAHN Wireless (SIMM3 Zigbee) | SAHN Wired (SIMi7 RCU) | Legrand (Smart Home TH)
แบรนด์ | HDL (จีน) | SIMM3 (ไทย-จีน) | SIMM3 (ไทย-จีน) | Legrand (ฝรั่งเศส)
เทคโนโลยี | Wired HDL Buspro | Wireless Zigbee 220V | Wired Low Voltage 12V | Wired RS485
ใบเสนอราคาเลขที่ | ASTQTSWR260410-77 | QT260410012 (10 เม.ย. 69) | QT260421008 (21 เม.ย. 69) | H9015983 + H9015985 (7 เม.ย. 69)
ราคาต่อห้อง (ก่อน VAT) | 111364 | 26514 | 23033 | 57754
ราคา 55 ห้อง (ก่อน VAT) | 6125000 | 1458250 | 1266800 | 3176448
VAT 7% | 428750 | 102078 | 88676 | 222351
Grand Total 55 ห้อง (รวม VAT) | 6553750 | 1560328 | 1355475 | 3398799
ประกัน | 3 ปี | 1 ปี | 1 ปี | 2 ปี
ส่งของ | 45-60 วันทำการ | 30-45 วัน | 30-45 วัน (+เลเซอร์ 3 สัปดาห์) | ไม่ระบุ
เงื่อนไขชำระ | เครดิต 30 วัน หลังส่งของ | โอนเงินยืนยัน สั่งซื้อ | เครดิต 30 วัน | มัดจำ 40% ก่อนส่ง 60%
รวมติดตั้ง | ✓ รวม + on-site 3 ปี | ✗ ไม่รวม | ✗ ไม่รวม | ✓ commissioning (ไม่รวมเดินสาย)
รวมปลั๊ก/Socket | ✓ รวมบางส่วน | ✓ รวม | ✓ รวม + กันน้ำ | ✓ รวม + กันน้ำ
Screening/สลักสวิตช์ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ✓ ฟรี (เลเซอร์) | รวม (Engrave)

## SAHN Wired vs Wireless
SAHN: เทียบ Wired (ใหม่) vs Wireless (เดิม) — ราคาต่อ 1 ห้อง
อุปกรณ์ | SAHN Wireless (Zigbee) QT260410012 | SAHN Wired (RCU) QT260421008 | ต่างกันยังไง
สมองกล | Zigbee Gateway (LAN) 3,780 ฿ | All-in-one RCU Module (24 Output + 24 Input) 8,500 ฿ | Wired มี RCU จริงๆ ควบคุมได้มากกว่า 24 output = คุม 13 ไฟ + 2 Dim + 5 FCU + 4 ม่าน
Power Supply | — ไม่ต้องใช้ (สวิตช์ใช้ไฟ 220V ตรง) | PSU 12VDC 3.1A 600 ฿ | Wired ต้องมี PSU จ่ายไฟ 12V ให้สวิตช์ทุกตัว
ตู้ / กล่อง | — ไม่มี | Installation Box 700 ฿ | Wired มีกล่องติดตั้ง RCU
Keycard Holder | Keycard Switch 1,470 ฿ | RFID Keycard Holder 1,100 ฿ | Wired ถูกกว่า + เป็น RFID
1 Gang Switch | 1 ตัว (Zigbee 220V) 945 ฿ | 1 ตัว (12V) 360 ฿ | Wired ถูกกว่าเท่าตัว\!
2 Gang Switch | 1 ตัว (Zigbee 220V) 1,015 ฿ | 3 ตัว (12V) 1,380 ฿ (460/ตัว) | Wired ถูกกว่า + ได้มากกว่า
3 Gang Switch | 1 ตัว (Zigbee 220V) 1,715 ฿ | 2 ตัว (12V) 1,100 ฿ (550/ตัว) | Wired ถูกกว่า + ได้มากกว่า
4 Gang Switch | 3 ตัว (Zigbee 220V) 4,305 ฿ (1,435/ตัว) | 2 ตัว (12V) 1,300 ฿ (650/ตัว) | Wired ถูกกว่าครึ่ง
2 Gang + LED | — ไม่มี | 1 ตัว (12V) 520 ฿ | มีเฉพาะ Wired — สวิตช์มีไฟ LED
DND/MUR Switch | 2 Gang (DND,MUR) 1,085 ฿ (Zigbee 12V) | — รวมใน Doorbell ด้านล่าง | Wireless แยกเป็นสวิตช์ในห้อง Wired รวมกับ Doorbell หน้าประตู
Dimmer (หรี่ไฟ) | 3 ตัว (Zigbee 220V) 4,095 ฿ | — ไม่มีแยก (RCU มี Triac Dim 2ch) | Wireless มี Dimmer Switch แยก Wired ทำ Dim ผ่าน RCU Module ได้ 2 วงจร
Curtain Switch | 1 ตัว (Zigbee) 1,505 ฿ | — ไม่มีแยก (RCU มี Curtain 4ch) | Wireless มีสวิตช์ม่านแยก Wired คุมม่านผ่าน RCU Module ได้ 4 วงจร
Doorbell+DND/MUR | Doorbell Switch 220V 1,330 ฿ | Doorbell+DND+MUR 12V 1,050 ฿ | Wired รวม 3 อย่างในตัวเดียว ถูกกว่า + ครบกว่า
Thermostat | Zigbee (Modbus/VRF) 2,275 ฿ | RS485 + RCU 2,000 ฿ | คล้ายกัน — Wired ถูกกว่านิดหน่อย
Duplex Socket x8 | 1,456 ฿ (182/ตัว) | 1,680 ฿ (210/ตัว) | ใกล้เคียง — Wired แพงกว่านิดเดียว
USB Socket x3 | 3,045 ฿ (1,015/ตัว) | 2,400 ฿ (800/ตัว) | Wired ถูกกว่า
LAN Socket | 168 ฿ | 310 ฿ | Wired แพงกว่า (CAT6)
Waterproof Cover | — ไม่มี | 2 ตัว 360 ฿ | มีเฉพาะ Wired — เหมาะห้องน้ำ/outdoor
Flush Mounting Box | — ไม่มี | 24 ตัว 480 ฿ | มีเฉพาะ Wired — กล่องฝังผนัง
Screening (สลักสวิตช์) | — ไม่มี | 21 จุด ฟรี\! | มีเฉพาะ Wired — เลเซอร์ข้อความบนสวิตช์
Frame หน้ากาก | 180.60 ฿ (2/3/5 Gang) | 805 ฿ (1/2/3/5 Gang) x14 ชิ้น | Wired มี frame เยอะกว่า เพราะสวิตช์แยกตัวมากกว่า
รวมต่อห้อง (ก่อน VAT) | 26,514 ฿ | 23,033 ฿ | Wired ถูกกว่า ~3,500 ฿/ห้อง\!
รวมต่อห้อง (รวม VAT) | 28,370 ฿ | 24,645 ฿
รวม 55 ห้อง (รวม VAT) | 1,560,328 ฿ | 1,355,475 ฿ | Wired ถูกกว่า ~205,000 ฿
เงื่อนไขชำระ | โอนยืนยันสั่งซื้อ | เครดิต 30 วัน ✓ | Wired เงื่อนไขดีกว่า\!

## Apple to Apple
Apple to Apple — ราคาต่อห้อง (ก่อน VAT) แยกส่วนให้ชัด
รายการ | AUSTON (HDL) | SAHN Wireless (Zigbee) | SAHN Wired (RCU) | Legrand | หมายเหตุ
A. แกนหลัก RCU + Switch
อุปกรณ์ควบคุม + สวิตช์ + กริ่ง + Thermostat + Keycard + Frame | ~107,500 * (ราคารวม) | 22150 | 18929 | 41920 | AUSTON แยกไม่ได้ SAHN Wired ถูกสุด\!
B. ปลั๊กไฟ (Socket)
Duplex + USB + LAN + WP | รวมใน A * | 4364 | 4104 | 4096 | ใกล้เคียงกันทุกเจ้า
C. บริการติดตั้ง
Installation / Commissioning | 1364 | 0 | 0 | 11738 | SAHN ทั้ง 2 แบบไม่รวม
D. ของเสริม
UPS | ~2,500 * | 0 | 0 | 0 | AUSTON เท่านั้น
Up Country | 0 | 0 | 0 | 4192 | Legrand เท่านั้น
Screening/Engrave | ไม่ระบุ | ไม่มี | ฟรี | รวมแล้ว | SAHN Wired ให้ฟรี
TOTAL ต่อห้อง (ก่อน VAT) | 111364 | 26514 | 23033 | 61946
TOTAL 55 ห้อง (ก่อน VAT) | 6125000 | 1458250 | 1266800 | 3407030
TOTAL 55 ห้อง (รวม VAT) | 6553750 | 1560328 | 1355475 | 3645522
เทียบเฉพาะ RCU+Switch (ก่อน VAT) | ~107,500 * | 22150 | 18929 | 41920
เทียบเฉพาะ RCU+Switch 55 ห้อง | ~5,912,500 * | 1218250 | 1041095 | 2305600 | SAHN Wired ถูกสุด\!

## เทียบ by Item
เทียบอุปกรณ์ทีละชิ้น — 4 ตัวเลือก (มี / ไม่มี / ต่างกันยังไง)
หมวด | อุปกรณ์ | AUSTON (HDL) | SAHN Wireless (Zigbee) | SAHN Wired (RCU) | Legrand | ความแตกต่าง
สมองกล | RCU / Gateway | ✓ RCU Lite (Wired) | ✓ Zigbee Gateway (LAN) | ✓ All-in-one RCU 24Out+24In | ✓ Main Module + Expansion | SAHN Wired มี Output เยอะสุด
สมองกล | Power Supply | ✓ 750mA | — ไม่ต้องใช้ | ✓ 12V 3.1A | — รวมใน Box | Wireless ไม่ต้องมี
สมองกล | Control Box / ตู้ | ✓ รวม | — ไม่มี | ✓ Installation Box | ✓ Control Box | Wireless ไม่มีตู้
คีย์การ์ด | Keycard / RFID | ✓ Card Holder | ✓ Keycard SW | ✓ RFID Holder | — Virtual Keycard | Legrand ใช้ Sensor แทน
คีย์การ์ด | Door Detector / PIR | ✓ Ultrasonic | — ไม่มี | — ไม่มี | ✓ Door x3 + PIR x2 | AUSTON มี Ultrasonic Legrand มี PIR+Door
สวิตช์ | 1 Gang | — (ใช้ panel) | ✓ x1 (945฿) | ✓ x1 (360฿) | ✓ x2 | Wired ถูกสุด
สวิตช์ | 2 Gang | — (ใช้ panel) | ✓ x1 (1,015฿) | ✓ x3 (460฿/ตัว) | ✓ x3 | Wired ถูก+เยอะกว่า
สวิตช์ | 3 Gang | — (ใช้ panel) | ✓ x1 (1,715฿) | ✓ x2 (550฿/ตัว) | ✓ x1 | Wired ถูก+เยอะกว่า
สวิตช์ | 4 Gang | ✓ 4-btn x7 | ✓ x3 (1,435฿/ตัว) | ✓ x2 (650฿/ตัว) | ✓ x1 | AUSTON เยอะสุด(7) Wired ถูกสุด
สวิตช์ | 2G + LED Indicator | — ไม่มี | — ไม่มี | ✓ x1 (520฿) | — ไม่มี | มีเฉพาะ SAHN Wired
สวิตช์ | Dimmer (หรี่ไฟ) | — ไม่มี | ✓ x3 (1,365฿/ตัว) | — (RCU Dim 2ch) | — (ทำผ่าน RCU) | Wireless มี Dimmer แยก Wired ทำผ่าน RCU Module
สวิตช์ | Curtain (ม่าน) | — ไม่มี | ✓ x1 (1,505฿) | — (RCU Curtain 4ch) | — ไม่มี | Wireless มีสวิตช์แยก Wired ทำผ่าน RCU Module
ประตู | Doorbell | ✓ Smart Panel + Wired Chime | ✓ HV Doorbell DND/MUR | ✓ Doorbell +DND+MUR 3in1 | ✓ LV Two-Tone | SAHN Wired รวม 3 อย่างในตัวเดียว
ประตู | DND/MUR (หน้าประตู) | ✓ รวมใน panel | ✓ แยกตัว | ✓ รวมใน Doorbell | ✓ Indicator+Bell | ทุกเจ้ามี
แอร์ | Thermostat | — (ใช้ IR) | ✓ Zigbee/Modbus | ✓ RS485 | ✓ RS485 | AUSTON ใช้ IR แทน
แอร์ | IR Emitter | ✓ 4CH | — ไม่ต้อง | — ไม่ต้อง | ✓ IR Trans.
ปลั๊ก | Duplex Socket | — (ธรรมดา) | ✓ x8 | ✓ x8 | ✓ x3 | SAHN เยอะสุด
ปลั๊ก | USB-A/C Socket | — ไม่มี | ✓ x3 | ✓ x3 | ✓ x3 | AUSTON ไม่มี USB
ปลั๊ก | Waterproof Cover | — ไม่มี | — ไม่มี | ✓ x2 | ✓ x1 | SAHN Wired + Legrand มี
ปลั๊ก | LAN/RJ45 Socket | — ไม่มี | ✓ x1 | ✓ x1 (CAT6) | — ไม่มี | SAHN ทั้ง 2 แบบมี
อื่นๆ | UPS สำรองไฟ | ✓ 1000VA | — ไม่มี | — ไม่มี | — ไม่มี | AUSTON เท่านั้น
อื่นๆ | Mounting Box | — ไม่ระบุ | — ไม่มี | ✓ x24 | — ไม่ระบุ | SAHN Wired ให้กล่องฝังผนัง
อื่นๆ | Screening/Engrave | — ไม่ระบุ | — ไม่มี | ✓ x21 ฟรี | ✓ Engrave รวม | สลักข้อความบนสวิตช์
ติดตั้ง | Installation | ✓ รวม | ✗ ไม่รวม | ✗ ไม่รวม | ✓ commission
ซอฟต์แวร์ | App / Voice | ✓ HDL App Google+Alexa | — ไม่ระบุ | — ไม่ระบุ | — ไม่ระบุ | ต้องถาม SAHN/Legrand

## ข้อดี-ข้อเสีย
สรุปข้อดี-ข้อเสีย — 4 ตัวเลือก
เจ้า | ข้อดี | ข้อเสีย
AUSTON (HDL Wired) | • ครบจบ (ติดตั้ง+UPS+ตู้+App) • ประกัน 3 ปี ยาวสุด • Voice Control Google/Alexa • เครดิต 30 วัน • สวิตช์เยอะ (7 panel) | • แพงสุด ~6.55 ล้าน • ส่งช้า 45-60 วัน • สั่งแล้วยกเลิกไม่ได้ • ไม่มี Dimmer/Curtain แยก • ไม่มีปลั๊ก USB
SAHN Wireless (Zigbee) | • เดินสายน้อย เหมาะบังกะโล • มี Dimmer + Curtain Switch • ส่งเร็ว 30-45 วัน | • ประกัน 1 ปี • ไม่รวมติดตั้ง • ต้องจ่ายเงินล่วงหน้า • ไม่มี Sensor • Zigbee อาจมีปัญหาสัญญาณ
SAHN Wired (RCU) ★ ใหม่ | • ถูกสุด ~1.36 ล้าน ✓ • Wired เสถียร + RCU ตัวจริง 24 Output ครอบคลุม • เครดิต 30 วัน ✓ • สลักสวิตช์ฟรี (Screening) • มี Waterproof Cover • มี Mounting Box ให้ • RCU ทำ Dim+Curtain ได้ในตัว | • ประกัน 1 ปี • ไม่รวมติดตั้ง • ต้องเดินสาย 12V ในหลัง • ไม่มี Sensor • ไม่มี Dimmer/Curtain แยก (ทำผ่าน RCU แต่ไม่มีสวิตช์ที่ผนัง) • ไม่ระบุ App/Voice
Legrand (RS485 Wired) | • แบรนด์สากลน่าเชื่อถือ • ประกัน 2 ปี • รวม commissioning+ตู้ • มี Sensor (PIR+Door) • มี Waterproof Socket • มี Engrave สวิตช์ • มี IR Transmitter | • แพง ~3.40 ล้าน • มัดจำ 40% • ไม่รวมเดินสาย • ไม่มี Dimmer/Curtain • ไม่ระบุ App/Voice • ไม่ระบุระยะส่งของ